Jurnal: Elektrika Borneo (JEB)
Vol. 6, No. 1, April 2020, hlm. x-x

p-ISSN 2443-0986


e-ISSN 2685-001X
Sudirman Syam, dkk. Analisis Efisiensi Pengg. LHE   2

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN LAMPU HEMAT ENERGI (LHE) DAN BALLAST ELEKTRONIK PADA LAMPU NEON
Sudirman Syam1, Sri Kurniati2, Jauhari Effendi3
1,2,Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, Kupang-NTT, Indonesia,  3Program Pascasarjana Ilmu Lingkunngan Universitas Nusa Cendana, Kupang-NTT, Indonesia,
1sudirman_s@staf.undana.ac.id
2sri_kurniati@staf.undana.ac.id
3jafe64@yahoo.com
Abstract—The increasing of technological growth permeating many energy and is very frightened incidence of periodic energy crisis. Therefore change of pattern use of ordinary lamp to save lamp and replacemented conventional ballast to electronic ballast expected will be able to generate saved of electrics energy. Result of study obtained that, use of save lamp require expense early which is costlier to be compared to with ordinary lamp, but in everyday operation become more economic is so that obtained by thrift of energi among to 20 - 80%. Then with the existence of replacement pattern from ordinary lamp become save lamp, hence will assist PLN lessen reaktif energy so that will lessen energy losses that happened at electrics network. That way network also with the existence of change of conventional ballast replacement become electronic ballast will improve electrics power factor equal to 55,61 %.
Keywords—Energy Saving Lamps, Electronic Ballasts, Power Factors
Intisari— Meningkatnya perkembangan teknologi banyak menyerap energi dan amat dikwatirkan timbulnya krisis energi berkala. Oleh karena itu perubahan pola penggunaan lampu biasa ke lampu hemat hemat energi dan penggantian ballast konvensional ke ballast elektronik diharapkan akan bisa menimbulkan penghematan energi listrik. Hasil penelitian diperoleh bahwa, penggunaan lampu hemat energi membutuhkan biaya awal yang lebih mahal dibanding dengan lampu biasa, namun dalam pengoperasian sehari-hari menjadi lebih ekonomis sehingga diperoleh penghematan energi antara 20–80%. Selanjutnya dengan adanya pola penggantian dari lampu biasa menjadi lampu hemat energi, maka akan membantu PLN mengurangi daya reaktif sehingga akan mengurangi rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan listrik.Demikian pula dengan adanya perubahan penggantian ballast konvensional menjadi ballast elektronik akan meningkatkan faktor daya listrik sebesar 55,61%.
Kata Kunci—Lampu Hemat Energi, Ballast Elektronik, Faktor Daya
I. PENDAHULUAN
Peningkatan konsumsi energi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan jumlah penduduk. Sementara ketersediaan energi semakin berkurang karena eksploitasi yang terus menerus dan penemuan–penemuan sumber energi baru yang tidak sebanding dengan besarnya konsumsi energi itu sendiri. Sebagai contoh dapat dilihat dari konsumsi energi listrik di Indonesia pada tahun 1994 yang besarnya 51478,38 GWH, pada tahun 1998 meningkat menjadi 77903,37 GWH [1]. Akibatnya masalah energi akan menjadi masalah yang sangat peka di masa – masa yang akan datang. Oleh karena itu, masalah energi ini sudah selayaknya menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi, oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) yang kini sudah menjadi Persero selaku penyedia dan pengelola energi listrik di Indonesia telah melakukan salah satu kegiatan penelitian untuk dapat mewujudkan konservasi energi khususnya dalam hal penggunaan lampu penerangan dengan sumber energi listrik. Sejalan dengan keinginan pemerintah tersebut sejarah teknologi perlampuan pada dekade tahun 90-an telah menghasilkan lampu penerangan yang hemat energi yang umum digunakan oleh masyarakat. Konservasi energi dalam kaitan ini merupakan semua langkah yang diambil ke arah menurunkan berbagai kehilangan energi pada semua taraf pengelolaan, dari eksploitasi, pengangkutan, pemrosesan sampai pemanfaatan. Hemat energi merupakan bagian dari konservasi [2]. 
Kenyataan yang dihadapi saat ini, masyarakat masih banyak yang belum mengenal atau belum memahami apa yang dimaksud dengan Lampu Hemat Energi (LHE) dan penggunaan Ballast Elektronik (BE) pada lampu neon. Masyarakat cenderung memilih lampu yang murah dan mudah didapat dipasaran, namun kenyataannya tidak hemat energi, yakni lampu pijar dan lampu neon yang menggunakan ballast konvensional (Induktif). Pada dasarnya suatu inovasi baru tidak mudah diserap oleh seluruh lapisan masyarakat seperti “Teknologi Energi Listrik” yang mula-mula diterima oleh masyarakat pada kalangan atas, bangsawan, feodal, maupun teknokrat. Lama kelamaan kalangan menengah ke bawah merasa butuh akan teknologi tersebut dan akhirnya lambat laun mau menerima, yang ternyata saat sekarang ini teknologi listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kota-kota besar. Dengan demikian berarti penggunaan LHE dan BE sangatlah tepat diarahkan pada kalangan atas, teknokrat dan lain-lain khususnya yang berada di pedesaan. Selain itu, pada lampu hemat energi pemakaian listriknya lebih sedikit [3], dengan menghasilkan kuat cahaya penerangan yang tinggi, sementara pada lampu pendar penggunaan listriknya lebih banyak pada daya lampu yang sama [4]. Untuk lampu pendar dibutuhkan daya yang lebih besar apabila diinginkan untuk dapat mempunyai kuat cahaya penerangan yang sama besarnya dengan lampu hemat energi.
II. LANDASAN TEORI 
A. Sejarah Perlampuan
Sejarah perkembangan perlampuan bermula pada puluhan abad yang lalu dari suatu penemuan manusia yang membutuhkan penerangan (cahaya buatan) untuk malam hari dengan cara menggosok-gosokkan batu hingga mengeluarkan api/cahaya, kemudian dari api dikembangkan dengan membakar benda-benda yang mudah menyala hingga membentuk sekumpulan cahaya dan seterusnya sampai ditemukan bahan bakar minyak dan gas yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan penyalaan untuk lampu obor, lampu minyak maupun lampu gas.
Teknologi berkembang terus dengan ditemukannya lampu listrik oleh Thomas Alpha Edison pada tanggal 21 Oktober 1879 di laboratorium Edison- Menlo Park. Prinsip kerja dari lampu listrik tersebut adalah dengan cara menghubung singkat listrik pada filamen carbon (C) sehingga terjadi arus hubung singkat yang mengakibatkan timbulnya panas. Panas yang terjadi dibuat hingga suhu tertentu sampai mengeluarkan cahaya, dan cahaya yang didapat pada waktu itu baru mencapai 3 lumen / W (Lumen = satuan arus cahaya) [5].
Setelah lima puluh tahun kemudian, tepatnya 1933 filamen tungsten atau wolfram yang dibuat membentuk lilitan kumparan sehingga dapat meningkatkan eficacy lampu menjadi ( 20 lumen. Sistem pembangkitan cahaya buatan ini disebut sistem pemijaran (Incondescence). Revolusi teknologi perlampuan berkembang dengan pesatnya dan pada tahun 1910 pertama kali digunakan  lampu luah (discharage) tegangan tinggi. Prinsip kerja lampu ini menggunakan sistem emisi elektron yang bergerak dari katoda menuju anoda pada tabung lampu yang menumbuk atom-atom media gas yang ada di dalam tabung tersebut. Akibatnya tumbukan akan menjadi pelepasan energi dalam bentuk cahaya. Sistem  pembangkitan cahaya ini disebut Luminescence (berpendarnya energi keluar tabung). Mekanisme luah dari lampu tabung Fluorescen dapat dilihat pada Gambar 1. 
[image: image1.jpg]Visibke tght

Uniravicket eactiation

Prosghoc crystais

Morcury aiom

Eloction  Esctiode.




Gambar 1. Mekanisme luah dari lampu tabung Fluorescen

Media gas yang digunakan dapat berbagai macam. Tahun 1932 ditemukan lampu luah dengan gas sodium tekanan rendah dan tahun 1935 dikembangkan lampu luah dengan gas merkuri, kemudian tahun 1939 berhasil dikembangkan lampu fluorescen yang biasa dikenal dengan lampu neon. Selanjutnya lampu xenon tahun 1951, lampu pijar dan gas halogen tahun 1959. Khusus lampu sorot dengan warna yang lebih baik telah dikembangkan gas metalhalide (halogen  yang dicampur dengan iodene) pada tahun 1964 sampai pada akhirnya lampu sodium tekanan tinggi tahun 1965 [6]. Prinsip emisi elektron ini dapat meningkatkan efficacy lampu diatas 50 lumen/W, jauh lebih baik /tinggi dibanding dengan prinsip pemijaran. Hal ini jelas karena rugi energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya melalui proses emisi  elektron dapat dihemat banyak sekali dibanding dengan cara pemijaran dimana energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya banyak yang hilang terbuang menjadi energi panas (sebelum menjadi energi cahaya). Gambar 2 memperlihatkan distribusi listrik yang diubah menjadi energi cahaya suatu sumber lampu. 
B. Lampu Hemat Energi (LHE)

Pada era yang terakhir telah dikembangkan lampu pijar dengan sistem induksi magnet yang mempunyai umur paling lama dari lampu-lampu jenis lain (60.000 jam. Namun hal ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan guna mendapat nilai ekonomi yang lebih baik. Untuk sistem penerangan dekade 90-an yang banyak digunakan oleh masyarakat umum saat ini adalah jenis lampu fluorescen kompak model SL atau PL yang dikenal dengan LHE. Jenis lampu LHE adalah lampu jenis fluorescen atau yang lebih dikenal dengan lampu neon, seperti pada Gambar 3.

Lampu model SL dan PL pada prinsipnya secara teknis sama dengan model lampu jenis fluorescen biasa yaitu efficacy lampu berkisar 60 lumen/W, hanya keistimewaannya mempunyai bentuk yang ringkas, tidak memanjang seperti lampu noen biasa, komponen elektrisnya yang terdiri dari ballast, kapasitor dan stater terpadu dalam suatu kesatuan dalam lampu yang disebut SL. Sedangkan model PL untuk komponen elektrisnya terpisah dari lampu, bentuk kaki lampu dibuat sama seperti pada kaki lampu pijar yaitu dengan sistem ulir dengan ukuran standar E.27.
[image: image2.png]e —

Ralistion82%

Nomalistive losses 18%

Vishls radiation 2
= Tnfraed rafation 72 %





(a) cahaya lampu pijar

[image: image3.png]Dichage radiation 8%

Nommadistive loses 6 %

2% | 2%

£ T

%

Vishle sadistion 2
%

Tnfraed rafstion
%%

Power loses 42 %





b. Cahaya lampu fluorescen

[image: image4.png]Viekle adistion22
%

omadistivaloss
517 %

Discharge adiationd0 %

Fowerlosses 60%

Viehle adistion | | Iniered sadistion
35,5% 45%





c. Cahaya lampu sodium
         Gambar 2. Distribusi listrik yang diubah menjadi energi cahaya suatu  sumber cahaya lampu
[image: image5.jpg]





                     (a) Model PL

                        (b) Model SL

Gambar 3. Lampu fluorescen (LHE) 

Renderasi warna (colour rendering) dapat dipilih berbagai macam sesuai yang diinginkan warna oleh konsumen. Bila diinginkan warna cahaya seperti lampu pijar maka dapat dipilih dengan indeks renderasi warna yang tinggi, karena warna pada lampu pijar adalah warna standar / acuan yang mendekati warna cahaya spektrum yang lengkap seperti pada sinar matahari. Selain itu bila diinginkan warna cahaya lain seperti warna white,cool white, day light , dll, maka hal ini lebih dimungkinkan didapat pada lampu fluorescen dibandingkan dengan lampu pijar yang hanya mempunyai satu jenis redensi warna. Umur lampu fluorescen adalah 8000 jam, lebih lama bila dibandingkan dengan umur lampu pijar yang hanya 1000 jam. Mengenai perbandingan renderasi warna dari lampu pijar dan lampu fluorescen dapat dilihat pada Tabel I. 
Tabel I
Renderasi warna dari lampu pijar dan lampu fluorescen 
	Jenis
	CRT

	Lampu pijar - Day light
	100

	Lampu Fluorescen - Special Warna White TL 40 W / 27
	93

	Lampu Fluorescen -  Warna White (Standard) TL 40 W / 29
	52

	Lampu Fluorescen - Special Cool White TL 40 W / 37
	93

	Lampu Fluorescen - Cool  Warna White (Standard) TL 40 W / 33
	65

	
	


C. Ballast Elektronik (BE)

Ballast jenis ini mempunyai keunikan khusus, yaitu sistem bekerjanya tidak lagi menggunakan gulungan (kumparan) kawat pada suatu inti besi, tetapi telah diganti dengan sistem rangkaian elektronik sehingga besarnya rugi-rugi pada inti besi pada kumparan menjadi tidak ada lagi, dan hanya sedikit rugi saja karena adanya rangkaian atau sirkit. Inilah yang paling menguntungkan dalam penghematan energi listrik yang diserapnya. Keuntungan lain yang didapat adalah dapat diatur komsumsi arus listriknya dengan tetap mempertahanakan besar tegangan yang diinginkan, sehingga ballast elektronik dapat digunakan untuk sistem pengaturan energi listrik sesuai yang dibutuhkan pada suatu ruangan.
Bila dibandingkan dengan Ballast Konvensional (BK), maka BE mensuplai bagian elektronik dari lampu fluorescen dengan tegangan frekuensi tinggi (frekuensi pelayanan 39 Hz) sehingga menaikkan tingkat penerangan cahaya dari lampu dan jelas menurunkan pemakaian energi. Selain itu hanya sedikit energi diubah menjadi rugi daya dan memperpanjang rentang hidup (umur pakai lampu-lampu fluoresen). Dengan sistem sirkuit elektronik, maka ballast menjadi lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan BK (sistem gulungan kawat), seperti yang terlihat perbandingannya dalam Tabel II.

Tabel II 
Perbandingan Ballast Elektronik (BE) dengan Ballast Konvensional (BK) [7]
	No.
	Uraian
	BE
	BK

	1.
	Rugi daya listrik pada TL 40 W 
	0,5 W
	8W

	2.
	Faktor daya listrik (Cos ( )
	1
	<1 (Dapat diperbaiki dengan memasang kapasitor)

	3.
	Berat dan volume
	Ringan dan kecil
	Berat dan besar

	4.
	Umur pakai
	13 Tahun
	5 Tahun

	5.
	Pengaruh kedip
	Tidak ada
	Ada

	6.
	Pengaruh terhadap umur pakai lampu
	Lebih lama
	-

	7.
	Bunyi dengung
	Tidak ada
	Kadang-kadang

	8.
	Harga
	Mahal
	Murah


Penggunaan BE, disamping mempunyai power faktor yang tinggi dan dapat menghemat biaya listrik juga menguntungkan PLN, antara lain:

1. Memperkecil/menghilangkan power loss (VAR) yang relatif tinggi.
2. Menghemat total power (VA) sehingga dapat dikontasikan kepada konsumen baru.
3. Dapat menambah kapasitas daya di jaringan sistem distribusi.
4. Meringankan power out distribusi transformator arus yang berkurang, sehingga dapat menghemat / memperpanjang life time transformator. 
III. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan kajian pustaka dan eksperimental melalui pengukuran arus dan tegangan pada sampel lampu yang digunakan. Untuk dapat merealisasikan suatu sistem penerangan dengan pemakaian energi yang lebih efisien, maka dalam penelitian ini yang dibagi dalam 3 tingkat, yang diterapkan untuk penerangan: perkantoran, pabrik, stasiun-stasiun kereta api, lapangan terbang dan tempat umum lainnya [8]. Dalam sistem penerangan ini tak hanya dikemukakan suatu teori dengan visi kemudian hari, tapi program tersebut juga dapat direalisasikan dengan sarana yang tersedia sekarang.

· Pada tingkat I: Sistem perlampuan (instalasi lampu-lampu yang telah terpasang) yang lama diganti dengan sistem perlampuan yang lebih efisien pemakaian energinya, misalnya lampu-lampu yang mempunyai tutup plastik putih dari 18,3 W/m2, yang dapat menghemat kira-kira 43% dan sering dipasang di pabrik dengan hall atau ruang kerja yang luas.
· Pada tingkat II diusahakan untuk dapat tercapai suatu unjuk kerja perlampuan yang ekonomis, maka ballast elektronik (BE) disini memberi solusi yang tepat. Suatu inovasi teknik perlampuan dalam dekade terakhir yang menghasilkan suatu potensial hemat energi sampai 25%.
· Pada tingkat terakhir (III) diusulkan supaya cahaya matahari dalam ruang dimanfaatkan secara terarah, artinya dengan perantara alat pengatur yang bergantung pada cahaya matahari dan mengontrol penerangan lampu-lampu (artificial illumination), dapat menurunkan lagi pemakaian energi sebesar 25%. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hemat energi adalah suatu tema yang menarik dan perhatian penuh di seluruh masyarakat umum, akan tetapi dalam hubungan ini jarang dipikirkan ke masalah penerangan. Ternyata di Jerman, 10% dari seluruh kebutuhan energi 480.000 GWH (1 GWH=1 x 106 KWH) dipakai tujuan penerangan yang dibagi lagi dalam 20% untuk rumah pribadi dan 80% untuk industri, perdagangan, penerangan umum dan sebagainya. Dalam sektor kawasan industri selain lampu sodium tekanan tinggi, banyak juga dipasang lampu-lampu jenis fluorescen sejumlah kira-kira 310 juta buah. Artinya ada trend di Eropa bahwa pemakaian atau kebutuhan terhadap lampu-lampu penerangan tersebut akan terus meningkat.

A. Keuntungan dari penerangan dengan pemakaian energi lebih efisien

Dalam penilaiannya harus dibedakan antara aspek-aspek ekologis, ekonomis dan ergonomis. Sistem penerangan ekonomis yang tinggi dapat dicapai dengan cara penghematan biaya-biaya energi, ongkos-ongkos pelayanan, harga lampu yang rendah, jaminan yang maksimun terhadap kebakaran dan tempat kerja maupun persyaratan kerja yang baik. Menurut [9], bahwa dengan memakai lampu hemat energi dan memperpanjang rentang hidup dari perlampuan, maka dapat menghemat atau mengurangi pemakaian sumber-sumber energi. Ergonomi akan membuat daya penglihatan yang tinggi, tak ada gangguan kebisingan, penerangan untuk tiap-taip manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, adanya penghematan energi sistem penerangan aka memberi dampak yang sangat nyata. Sebagai contoh, di negara Jerman ballast konvensional dari sejumlah kira-kira 310 juta lampu fluorescen yang terpasang, diganti dengan ballast elektronik, maka setiap tahun dapat menghemat kira-kira 6500 GWH energi listrik, yang dapat disamakan dengan pemakaian 2 juta ton batubara pertahun di dalam pembangkit listrik konvensional.

Contoh  Kasus

Di pelabuhan udara Frankrurt Jerman menerapkan hemat energi di instalasi perlampuan dan 10% dari seluruh daya listrik tersebut dibutuhkan untuk penerangan. Kemudian telah terpasang 300.000 buah lampu fluorescen dan 25.000 buah lampu jenis halogen. Selama 10 tahun telah dipasang 50.000 buah BE yang menghasilkan hemat energi antara 23% dan 37%, sehingga biaya investasi yang tinggi dapat dilunasi dalam periode 1 dan 2 tahun. Selain itu rentang hidup (umur pakai) dari lampu-lampu yang dilengkapi dengan BE dalam operasi terus-menerus (nyala) dapat dinaikkan dari kira-kira 3.500 jam menjadi 24.000 jam.

B. Analisis Perbandingan Ballast Elektronik dengan Ballast Induktif

Meningkatnya perkembangan teknologi banyak menyerap energi dan amat dikwatirkan timbulnya krisis energi berkala. Oleh karena itu muncul himbauan pemerintah tentang pemanfaatan sumber daya alami untuk dapat digunakan sehemat mungkin atau sesuai kebutuhan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kelistrikan karena listrik adalah salah satu faktor penyerap energi energi yang tidak sedikit. Selain itu, listrik termasuk kebutuhan primer sehari-hari, sehingga penggunaannya harus dapat ditekan agar tidak terjadi pemborosan energi. Sebagai contoh: adalah Ballast Induktif (BI) yang banyak digunakan masyarakat untuk daerah perumahan dan perkantoran. BI mempunyai rugi-rugi daya (Power Loss) yang tinggi, sehingga dapat merugikan konsumen dan juga Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Sasaran utama pemanfaatan BE adalah membantu program pemerintah dalam menanggulangi kisis energi. Dengan banyaknya konsumen yang menggunakan BE baik Instansi Pemerintah maupun Gedung Perkantoran Negeri/Swasta akan dapat menghemat sumber energi, sehingga kita dapat memanfaatkan sumber energi dengan efisien
Perbandingan Arus

Power supply PLN 220 V Cos ( sumber = 0,8, melayani lampu TL 1 x 40 Watt. Bila menggunakan BI cos ( = 0,4, maka diperoleh arus yang mengalir pada lampu sebagai berikut:


I = W / a . V . Cos ( S x Cos ( BI

  = 40 / (2 x 220 x 0,8 x 0,4 = 0,401 Ampere

Selanjutnya dengan menggunakan BE Cos ( : 0,9, maka diperoleh: 


I = W / a. V. Cos (s x Cos ( B


  = 40 / (2 x 220 x 0,8 x 0,9


  = 0,178 Ampere

Dengan demikian penggunaan BE dapat menghemat arus sebesar:


Induktif - Elektronik = 0,401 A - 0,178 A  = 0,233 Ampere


atau (%) = 0,223 / 0,401 x 100 % = 55,61 %

Tabel III

 Perbandingan Ballast Elektronik dengan Ballast Induktif
	No.
	Ballast Elektronik
	Ballast Induktif

	
	BE didesain secara Built-in safety Device yang berisi gabungan rangkaian elektronik, sehingga mempunyai kelebihan antara lain:
	BI banyak dikenal sebagai Trafo Ballast atau BK, namun masih banyak kelemahan antara lain: 



	1.
	Dapat menghemat daya kurang lebih 50 % dari Ballast biasa
	Komsumsi daya yang besar



	2.
	Starting penyalaan kurang dari 1 detik
	Starting penyalaan 7,5 detik

	3.
	Tidak dipengaruhi adanya kedipan (cahaya tidak berkedip)
	Sangat dipengaruhi oleh kedipan PLN

	4.
	Dapat beroperasi pada tegangan 100-240 V
	Operasi kerja ballast lebih besar dari 210 V, sehingga bila terjadi Lower Voltage Ballast tidak dapat bekerja, lampu tidak dapat menyala

	5.
	Life Time yang relatif lama terhadap lampu TL-nya.
	Life Time yang relatif singkat terhadap lampu TL-nya.

	6.
	Tidak membutuhkan starter
	Dalam pengoperasiannya membutuhkan perangsang (starter).

	7.
	Temperatur kerja yang relatif rendah (stabil)
	Temperatur kerja yang relatif tinggi.

	8.
	Dalam pengoperasiannya tidak menimbulkan bunyi.
	Dalam pengoperasiannya menimbulkan bunyi (noise) yang dapat mempengaruhi pendengaran manusia.

	9.
	Mudah dalam pemasangannya
	Bentuk yang berat, hingga perlu kkonstruksi yang relatif baik dalam penerangan.

	10.
	Frekuensi output hingga 25 Khz.
	Frekuensi output yang rendah dapat mempe-rangaruhi kelelahan mata

	11.
	Power faktor yang tinggi lebih dari 0,9
	Power Factor relatif rendah, kurang lebih 0,4.

	12.
	Pengaruh intensitas cahaya tidak melelahkan mata
	Arus yang diserap lebih besar

	
	
	


B. Analisis Perbandingan Lampu Hemat Energi dan Lampu Tidak Hemat Energi

[image: image6.png]1000 Jam 10000 Jam

wowp——





Gambar 4 Perbandingan lampu hemat energi dan lampu biasa

Analisis Ekonomis

Banyak yang beranggapan bahwa penggunaan lampu hemat energi tidak ekonomis karena lampu tersebut sangat mahal dibanding dengan lampu biasa. Anggapan tersebut sangat keliru karena tidak memikirkan biaya pengoperasiannya (sehari-hari) hanya mereka memandang dari segi biaya awalnya. Analisis secara ekonomi perbandingan antara lampu hemat energi dengan lampu biasa (pijar) sebagai berikut: 
· Jika konsumen menggunakan lampu hemat energi 20 W dimana umur dari lampu ini = 10.000 jam akan sama cahayanya jika menggunakan lampu pijar 100 W sedangkan umur dari lampu pijar ini hanya 1000 jam. Dengan demikian 1 lampu hemat energi yang dayanya hanya 20 W akan setara dengan 10 buah lampu pijar yang dayanya 100 W = 1000 W”. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 4.
Selanjutnya [9], telah melakukan penelitian tentang perbandingan lampu hemat energi dan lampu biasa seperti yang diperlihatkan dalam Tabel IV.
Tabel IV

 Data perbandingan lampu hemat energi dengan lampu pijar   

	Lampu Hemat Energi
	Lampu Biasa (TL & Pijar(*))

	Brigthness
(Watt)
	Umur
(jam)
	Harga
(Rp)
	Brigthness
(Watt)
	Umur
(Jam)
	Harga
(Rp)

	5

9

11

13

15

16

18

20

26
	5.000

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

9.000

10.000

10.000
	31.500

31.500

31.500

32.000

32.000

39.000

39.000

40.000

42.000
	25 

40  
55 
65 
75 
80 
90 
100 
130 
	1000  
1000  
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
	3.500(*)

 21.000

 24.500

 4.500(*)

 4.500(*)

 7.500(*)




Analisis Biaya

1. Apabila  menggunakan lampu hemat energi 20 Watt dengan harga Rp 40.000 dipakai selama 10.000 jam. Biaya operasional dari lampu tersebut sesuai dengan ketentuan dari PLN 1 KWH (Kilo Watt Jam) atau Besarnya daya yang terpakai (kW) x Lama waktu dipergunakan (Jam) = Rp 81,-. Jadi  biaya operasional selama 10.000 jam = (0,002x  10.000) x Rp 81,- = Rp 1.620. Dengan demikian biaya total = biaya awal + biaya operasional = Rp 40.000 + Rp1.620 = Rp 41.620,-

2. Berdasarkan Tabel IV terlihat bahwa lampu yang sepadan/setara dari lampu hemat energi adalah lampu 100 Watt dengan umur pemakaian 1000 jam. Artinya perbandingannya = 1:10. Dengan demikian jika dihitung biaya awal selama pemakaiannya 10.000 jam (10 buah lampu yang dipakai) dengan harga 1 buah lampu = Rp7.500 x 10 = 75.000,- . Sedangkan biaya operasional selama 10.000 jam dengan daya 100 Watt = 10.000 jam x 0,1 Kw= 1000 KWH x Rp81,- = Rp81.000,-. Jadi biaya total penggunaan lampu biasa (TL) = Biaya awal + Biaya operasional = Rp 75.000 +  Rp 81.000 = Rp156.000. Jadi penghematan yang diperoleh = Rp156.000- Rp41.620 = Rp114.380,-(Seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) [9].
V. KESIMPULAN
Berdasarakan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penggunaan lampu hemat energi membutuhkan biaya awal yang lebih mahal dibanding dengan lampu biasa, namun dalam pengoperasian sehari-hari menjadi lebih ekonomis sehingga diperoleh penghematan energi antara 20% – 80 %.
2. Dengan adanya pola penggantian dari lampu biasa menjadi lampu hemat energi, maka akan membantu PLN mengurangi daya reaktif sehingga akan mengurangi rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan listrik.
3. Dengan adanya perubahan penggantian ballast konvensional menjadi ballast elektronik akan meningkatkan faktor daya listrik sebesar 55,61%.
REKOMENDASI


· Dalam hal penghematan energi, jika satu orang tiap harinya mematikan lampu 25 W, maka akan didapat penghematan energi di seluruh Indonesia yang telah menggunakan listrik ( 100 juta penduduk adalah = 2.500 juta Watt sama dengan 2.500 MW.  

· Jika setiap orang menggunakan lampu hemat energi 20 W dimana umur dari lampu ini = 10.000 jam akan sama cahayanya jika menggunakan lampu pijar 100 W, sedangkan umur dari lampu pijar ini hanya 1000 jam.
·  Dengan demikian 1 lampu hemat energi yang dayanya hanya 20 W akan setara dengan 10 buah lampu pijar yang dayanya 100 W = 1000 W. 

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Ketua LPPM Undana yang telah menfasilitasi penelitian, DIKTI, dan Kepala Laboratorium Teknik Elektro yang membantu terlaksananya penelitian ini.
REFERENSI
[1] Anonim. Statistik PLN. PT. PLN (Persero). Jakarta. 1998.
[2] A. Kadir. “.Energi: Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik, Potensi Ekonomi,” Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.
[3] Agung Yanuar Wirapraja dan Ika Prawesty Wulandari. Analisa Gangguan Konduksi pada Terminal Utama Lampu Hemat Energi. Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri, Vol. 2, NO. 1, pp. 1-8 JULI 2017.                
[4] Iman Setiono, Analisis Perbandingan Pemakaian Listrik Antara Lampu Hemat Energi Dengan Lampu Pendar Tanpa Kapasitor. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Universitas Wahid Hasyim. Semarang. vol. 1, No. 1, pp. 68-72, 2014.
[5] Anonim. Sejarah Perlampuan. Majalah Sang Surya, edisi 1,5 dan 6. HKII, 1994.  
[6] Anonim. Lampu Fluorescen. Majalah Elektro Indonesia, Nomor 1, Bandung, 1994.
[7] Anonim. Ballast Elektronik dan Ballast Konvensional. Majalah Elektro Indonesia No. 11 Th. III, Juni/Juli, 1996.
[8] Sudirman dan Sri Kurniati. Studi Penggunaan Lampu Hemat Energi Pada Sektor Penerangan. Laporan Penelitian Dosen Muda, Lembaga penelitian, Undana, Kupang, 1999.
[9] Sudirman dan Sri Kurniati. Analisis Penggunaan Lampu Hemat Energi dan Ballast Elektronik Di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kotamadya Kupang. Laporan Penelitian Dosen Muda Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2000.
1

